消防技术文件用消防设备图形符号

GB／T 4327—93

国家技术监督局1993—08—19批准    1994—03—01实施

本标准等效采用国际标准ISO 6790—1986{消防技术文件用消防设备图形符号》。

1  主题内容与适用范围

本标准规定了技术文件中表示各种类型消防设备的基本的、辅助的和独立使用的图形符号。

本标准适用于新建、改建、扩建工程中关于下列消防工程的设计、施工和审查。

a．  灭火器符号；

b．  固定式灭火系统符号；

c．  消防供水线符号；

d．  其他灭火设备符号；

e．  控制与指示设备符号；

f．  报警启动装置符号；

g．  火灾警报装置符号；

h．  消防通风口符号；

i  逃生路线符号；

j．  火灾和爆炸危险区域符号。

2  基本原则

2．1  各种类型消防设施的图形符号一般由基本符号与辅助符号按需要组合成不同的图形符号。

2．2  单独使用的符号为单独使用的图形符号。

2．3  同一张图上所有图形符号比例都应相同，并要与图的比例相适应。符号的大小应适宜于微缩复制。

3  基本符号

本类符号表示消防设备的类别。

| 编号 | 符号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3．1 |  | 手提式灭火器 Portable fire extinguisher | ISO 6790—2．1 |
| 3．2 |  | 推车式灭火器 Wheeled fire extinguisher | ISO 6790—2．2 |
| 3．3 |  | 固定式灭火系统(全淹没) Fixed fire-extinguishing system-Total protection of a room | ISO 6790—2．3 |
| 3．4 |  | 固定式灭火系统(局部应用) Fixed fire-extinguishing system—Local application | ISO 6790—2．4 |
| 3．5 |  | 消防供水干线 Fire main | ISO 6790—2．5 |
| 3．6 |  | 其他灭火设备 Miscellaneous fire—fighting equipment | ISO 6790—2．6 |
| 3．7 |  | 控制和指示设备 Control and indicating equipment | ISO 6790—2．7 |
| 3．8 |  | 报警启动装置(点式一手动或自动) Alarm—initiating device(point type，manual or automatic) | ISO 6790—2．8 |
| 3．9 |  | 线型探测器 Linear detector | ISO 6790—2．9 |
| 3．10 |  | 火灾报警装置 Fire-warning device | ISO 6790—2．10 |
| 3．11 |  | 消防通风口 Natural venting | ISO 6790—2．11 |
| 3．12 |  | 正压(烟气控制) Pressurization(smoke contro1) | ISO 6790—2．12 |
| 3．13 |  | 特殊危险区域或房间 Special risk area of room | ISO 6790—2．13 |

4  辅助符号

本类符号表示消防设备的品种或性质。

| 编号 | 符号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4．1 | 水类及泡沫类消防设备辅助符号 |  |  |
| 4．1．1 |  | 水 Water | ISO 6790—3．1．1 |
| 4．1．2 |  | 泡沫或泡沫液 Foam or foam solution | ISO 6790—3．1．2 |
| 4．1．3 |  | 含有添加剂的水 Water with additive | 限定在平面图例之内 ISO 6790—3．1．3 |
| 4．1．4 |  | 无水 Dry | ISO 6790—3．1．4 |
| 4．2 | 干粉类消防设备辅助符号 |  |  |
| 4．2．1 |  | BC类干粉 BC powder | ISO 6790—3．2．1 |
| 4．2．2 |  | ABC类干粉 ABC powder | ISO 6790—3．2．2 |
| 4．2．3 |  | 非BC类和ABC类干粉 Extinguishing powder other than BC or ABC | 限定在平面图例之内 ISO 6790—3．2．3 |
| 4．3 | 气体类消防设备辅助符号 |  |  |
| 4．3．1 |  | 卤代烷 Halon | ISO 6790—3．3．1 |
| 4．3．2 |  | 二氧化碳(CO2) CarbOn dioxide(CO2) | ISO 6790—3．3．2 |
| 4．3．3 |  | 非卤代烷和二氧化碳灭火 气体 Extinguishing gas other than halon or CO2 | 限定在平面图例之内 ISO 6790—3．3．3 |
| 4．4 | 消防管路及逃生路线辅助符号 |  |  |
| 4．4．1 |  | 阀 Valve | ISO 6790—3．4．1 |
| 4．4．2 |  | 出口 Outlet | ISO 6790—3．4．2 |
| 4．4．3 |  | 入口 Inlet | ISO 6790—3．4．3 |
| 4．5 | 报警启动装置辅助符号 |  |  |
| 4．5．1 |  | 热 Heat | ISO 6790—3．5．1 |
| 4．5．2 |  | 烟 Smoke | ISO 6790—3．5．2 |
| 4．5．3 |  | 火焰 Flame | ISO 6790—3．5．3 |
| 4．5．4 |  | 易爆气体 Explosive gas | ISO 6790—3．5．4 |
| 4．5．5 |  | 手动启动 Manual actuation | ISO 6790—3．5．5 |
| 4．6 | 火灾警报装置辅助符号 |  |  |
| 4．6．1 |  | 电铃 Bell | ISO 6790—3．6．1 |
| 4．6．2 |  | 发声器 Sounder | ISO 6790—3．6．2 |
| 4．6．3 |  | 扬声器 Loud-speaker | ISO 6790—3．6．3 |
| 4．6．4 |  | 电 话 Telephone | ISO 6790—3．6．4 |
| 4．6．5 |  | 照明信号 Illuminated signa | ISO 6790—3．6．5 |
| 4．7 |  | 爆炸材料 Explosive materials | ISO 6790—3．9 |
| 4．8 |  | 氧化剂 Oxidizing agents | ISO 6790—3．8 |
| 4．9 |  | 易燃材料 Combustible materials | ISO 6790—3．7 |

5  单独使用的符号(非基本符号与辅助符号合成的符号)

| 编号 | 符号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5．1 |  | 水桶 Water bucket | ISO 6790—4．1 |
| 5．2 |  | 砂桶 Sand bucket | ISO 6790—4．2 |
| 5．3 |  | 地上消火栓 Pillar hydrant | 剪头的数目由出水口定 ISO 6790—4．3 |
| 5．4 |  | 地下消火栓 Ground hydrant | 剪头的数目由出水口定 ISO 6790—4．4 |
| 5．5 |  | 逃生路线，逃生方向 Escape route，direation to follow | ISO 6790—4．5 |
| 5．6 |  | 逃生路线，最终出口 Escape route，final exit | ISO 6790—4．6 |

6  组合图形符号举例

根据不同需要组合基本符号和辅助符号，表示不同品种设备的图形符号示例。

| 编号 | 符号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6．1 |  | 手提式清水灭火器 Water portable extinguisher | ISO 6790—5．1 灭火器符号 |
| 6．2 |  | 手提式ABC类干粉灭火器 ABC powder portable extinguisher | ISO 6790——5．2 灭火器符号 |
| 6．3 |  | 手提式二氧化碳灭火器 Carbon dioxide portable extinguisher | ISO 6790—5．3 灭火器符号 |
| 6．4 |  | 推车式BC类干粉灭火器 Wheeled BC powder extinguisher | ISO 6790—5．4 灭火器符号 |
| 6．5 |  | 泡沫灭火系统(全淹没) Foam extinguishing system(total protection of the room) | ISO 6790—5．5 固定式灭火系统符号 |
| 6．6 |  | BC干粉灭火系统(局部应用系统) BC powder extinguishing system(local application) | ISO 6790—5．6 固定式灭火系统符号 |
| 6．7 |  | 手动控制的灭火系统(全淹没) Manual control of a water extinguishing system(total protection of a room) | ISO 6790—5．7 固定式灭火系统符号 |
| 6．8 |  | 干式立管，入口无阀门 Dry riser，inlet without valve | ISO 6790—5．8 消防供水线符号 |
| 6．9 |  | 湿式立管，出口带阀门 Wet riser，outlet with valve | ISO 6790—5．9 消防供水线符号 |
| 6．10 |  | 消防水带，湿式储水管 Hose station，wet standpipe | ISO 6790—5．10 其他灭火设备符号 |
| 6．11 |  | 感烟火灾探测器(点式) Smoke detector(point type) | ISO 6790—5．11 报警启动装置符号 |
| 6．12 |  | 气体火灾探测器(点式) Gas detector(point type) | ISO 6790—5．12 报警启动装置符号 |
| 6．13 |  | 电话 Telephone | ISO 6790—5．14 报警启动装置符号 |
| 6．14 |  | 感温火灾探测器(线型) Heat detector(1inear type) | ISO 6790—5．15 报警启动装置符号 |
| 6．15 |  | 报警发声器 Alarm sounder | ISO 6790—5．16 火灾警报装置符号 |
| 6．16 |  | 消防通风口的手动控制器 Manual control of a natural venting device | ISO 6790—5．17 消防通风口符号 |
| 6．17 |  | 有视听信号的控制和显示设备 Control and indicating equipment with audible and illuminated signals | ISO 6790—5．18 控制与指示设备符号 |
| 6．18 |  | 含有爆炸性材料的房间 Room containing explosive materials | ISO 6790—5．19 火灾和爆炸危险区域符号 |

7设计图示例

见附录A(参考件)。（略）

8  索引

见附录B(参考件)。（略）

附加说明：

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会归口。

本标准由公安部天津消防科学研究所负责起草。

本标准主要起草人王舒艳、袁孝治。